Новое в осуществлении административных процедур

22 января 2021 г. вступило в силу постановление Совета Министров Республики Беларусь от 16.10.2020 № 595 (далее – постановление № 595), которым вносятся изменения в единый перечень административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156.

Согласно постановлению № 595 при регистрации (внесении изменений в документы, связанные с регистрацией) потенциально опасных объектов необходимо предъявить перечень документов (согласно пункту 20.18 Единого перечня административных процедур).

Паровые котлы, котлы, работающие с высокотемпературными органическими (неорганическими) теплоносителями (термомасляные котлы), энерготехнологические и электродные котлы, автономные пароперегреватели и экономайзеры, котлы-утилизаторы с рабочим давлением более 0,07 МПа, водогрейные котлы, котлы-утилизаторы, автономные экономайзеры с температурой воды выше 115 °C, паровые котлы, переведенные в водогрейный режим, передвижные транспортабельные котельные установки, трубопроводы пара и горячей воды I категории с номинальным диаметром более 70 миллиметров, II и III категории с номинальным диаметром более 100 миллиметров, сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115 °C, другой жидкости, превышающей температуру кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды, включая баллоны емкостью более 100 литров, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа, цистерны для транспортирования и хранения сжатых и сжиженных газов, давление паров которых при температуре до 50 °C превышает давление 0,07 МПа, барокамеры:

- Заявление по установленной форме.

- Копии документов, подтверждающих право собственности владельца потенциально опасного объекта (далее - ПОО). *

- Паспорт технического устройства.

- Удостоверение о качестве монтажа.

- Схема включения технического устройства.

- Паспорт предохранительного устройства.

- Копии документов, подтверждающих соответствие технических устройств требованиям нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов, в области промышленной безопасности.

- Руководство по эксплуатации.

- Для ПОО, работающих под давлением, в отношении которых вступили в силу технические регламенты Таможенного союза и (или) Евразийского экономического союза, действие которых на них распространяется и подтверждениям которых они подлежат, - копии документов об оценке (подтверждении) соответствия требованиям технических регламентов Таможенного союза и (или) Евразийского экономического союза.

Котельные, в том числе передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующие газообразное, жидкое и твердое виды топлива, и (или) единичной мощностью 100 кВт и более:

- Заявление по установленной форме.

- Копии документов, подтверждающих право собственности владельца ПОО.

- Паспорт котельной.

- Паспорта котлов.

- Акт об исправности котла.

- Акт приемки – сдачи котла.

- Паспорт горелочного устройства.

- Паспорт предохранительного устройства.

- Удостоверение о качестве монтажа.

- Компоновочные чертежи котельной.

- Принципиальная тепловая схема котельной с указанием котлов, трубопроводов, запорной арматуры контрольно-измерительных приборов, насосов и вспомогательного оборудования.

- Руководство организации-изготовителя по монтажу и эксплуатации котла.

*  Копии документов, подтверждающих право собственности владельца потенциально опасного объекта – определено нормами гражданского законодательства. Так же могут являться: выписка с баланса предприятия, копия удостоверения о качестве монтажа, договор купли продажи, акт приема – передачи ПОО и т.д.

Обращаем внимание,  что для снятия с учета, необходимо к заявлению прилагать обоснование внесения изменения в документы связанные  с регистрацией оборудования (приказ о списании, выводе из эксплуатации и др.)